# 比选公告

四川川投田湾河开发有限责任公司拟对四川省田湾河流域梯级水电站三站调速器涉网性能复核试验进行第二次比选，欢迎符合资格要求的单位向比选人提出比选申请。

一、项目概况

四川省田湾河流域梯级水电站位于雅安市石棉县、康定县贡嘎镇境内。由四川川投田湾河开发有限责任公司建设，有三个梯级水电站，从上至下依次由仁宗海、金窝和大发三级水电站组成，流域共6台机组，总装机760MW。仁宗海电站位于康定市和石棉县交界处，电站于2009年投产发电，安装2台120MW冲击式水轮发电机组。电站距石棉县约72km。金窝水电站位于石棉县境内，电站于2008年投产发电，安装2台140MW冲击式水轮发电机组。电站距石棉县约60km。大发水电站位于石棉县草科藏族乡，电站于2007年投产发电，安装2台120MW冲击式水轮发电机组。电站距石棉县约49km。整个梯级水电站按“无人值班”原则设计，各电站均采用计算机监控系统，由成都远控中心控制流域机组运行。

四川川投田湾河开发有限责任公司计划根据四川电力调度控制中心《关于贯彻落实防范大电网安全事故专项行动方案，开展并网电源源网协调专项核查的通知》的要求，开展调速器涉网性能复核试验，以满足国家规范和主管部门要求。

二、比选项目范围及期限：

比选响应单位接受比选人的委托，开展梯级水电站三站调速器涉网性能复核试验相关事宜工作。

本项目根据比选人的实际以及省电力公司调控中心的批复情况，每次进行一台、至多六台机组调速器涉网性能复核试验，每台机的试验时间不超过7天，本项目在一年内完成。

三、比选工作内容

四川省田湾河流域梯级水电站三站调速器涉网性能复核试验工作范围包括不限于以下几项：

1.调速系统实测建模复核：

（1） 调节系统模型参数现场核查；

（2） 机组动态喷针开度阶跃试验；

（3）机组开度模式下的频率动态阶跃试验；

（4）比对功率曲线复测结果和原模型仿真计算结果的一致性。

2.一次调频复核

（1）一次调频参数核查、一次调频死区核查、一次调频动态性能测试、一次调频限幅测试。

（2）一次调频性能试验符合《并网电源一次调频技术规定及试验导则》（GBT 40595-2021）要求

（3）复核一次调频投退信号、动作/复归信号是否按要求送调度SCADA主站。

（4）复核一次调频投退信号、动作/复归信号是否按要求送调度WAMS主站。

（5）复核喷针接力器行程反馈信号、频率或转速信号、有功功率信号是否采用“三取中”等冗余配置。

（6）复核喷针接力器行程反馈信号、频率或转速信号、有功功率信号的冗余输入/输出（I/O）测点是否分配在不同的模件上。

（7）复核一次调频参数是否按调度下发定值单整定。

3.试验包含以上内容，并符合四川电力调度控制中心《关于贯彻落实防范大电网安全事故专项行动方案，开展并网电源源网协调专项核查的通知》的要求。

4.在规定的时间做出试验报告并交付我方，试验结果不能达到国家电网系统要求，试验单位应提出修改调速器参数方案，重新试验，直到达到要求为止。

四、对潜在比选响应人的资格要求

1.比选响应人必须是依照中华人民共和国法律设立，并在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格的单位。

2.比选响应人必须具有电力承试二级资质证书。

3.比选响应人在近3年（2021-2023年）内具有调速系统实测、建模和一次调频试验业绩1个及以上（提供合同）。

4.本比选项目不接收联合体投标。

五、比选文件发售安排

比选文件一套，定于2024年9月11 日至9月19日工作时间上午9:30-11：00时，下午13：30－16:30时，在四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1817室发售，每套收工本费150元，比选文件售后不退。

六、购买比选文件需提交的材料（验原件留复印件）

- 企业法人营业执照、资质证书副本复印件；

- 购买比选文件人单位介绍信原件；

- 购买人身份证复印件。

七、递交比选响应文件截止时间及地点

接受比选响应文件的截止时间为2024年9月26日10:00 时，比选响应文件必须在此规定时间之前专人送达四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1817办公室。比选响应文件正本一套，副本叁套，U盘1个（文档采用WORD 2000的*.DOC格式，报价表采用Excel 2000的*.XLS格式）。迟到的比选响应文件，未按照要求密封的比选响应文件，比选人予以拒收。

八、发布的媒介

本次比选公告在四川省投资集团有限责任公司网上及“阳光采购”平台上发布。

九、联系方式

比 选 人：四川川投田湾河开发有限责任公司

地    址：四川省成都市高新区天泰路112号

邮政编码：610015

联 系 人：李先生 郭先生

联系电话：（028）88245529  88245119

传    真：（028）85245527

2024年9月10日